## Sheet1
附件：
采购需求
一、采购项目技术要求
参数性质 | 序号 |  | 具体技术(参数)要求
| 1 | 1 | 1. 本项目招标范围及内容：
| 2 |  | 1.1. 为采购人提供认知功能测试技术服务，测试次数约800次/年（最终以实际测试次数为准）。
| 3 |  | 2. 项目总体要求：
★ | 4 |  | 2.1. 供应商如获中标资格，不得将本项目以任何形式分包或转包给第三方，如有违反，采购人有权终止与成交供应商签订的采购合同。提供加盖供应商公章的承诺函。
★ | 5 |  | 2.2. 供应商必须对采购需求中列出的技术、服务要求如实填写具体的响应数值及响应内容，如响应内容仅为“符合”或“满足”或类似字眼或完全拷贝招标要求的，将被视为对该条款完全不响应。提供加盖供应商公章的承诺函。
| 6 |  | 2.3. 采购人欢迎各供应商根据自身实际情况，提供优于本项目用户需求书要求的货物或服务，供应商为达到该质量等级所需投入的资金，应被认为已包含在其投标总价内。
★ | 7 |  | 2.4. 如磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的， 供应商应在接到磋商小组现场通知后1小时内提供详细的报价成本分析报告（内容应包括但不限于：①至投标截止时间为止最近三年内不少于 3 个同等服务内容及质量要求的单价不高于本次投标报价的历史服务业绩证明（要求提供加盖供应商公章的业绩合同复印件，并提供原件核对）；②加盖供应商公章的项目实施成本、税费、利润等证明文件复印件，并提供原件核对）。供应商如未能按磋商小组的要求在规定时间内提供上述资料或磋商小组认为其报价成本分析不合理的，磋商小组有权作为无效投标处理。提供加盖供应商公章的承诺函。
| 8 |  | 3. 技术、服务要求：
| 9 |  | 3.1. 服务要求：
| 10 |  | 3.1.1. 测试项目至少包含以下4方面认知维度的测验： (1) 用于信息处理速度评估的测验。 (2) 用于瞬时记忆评估的测验。 (3) 用于注意广度评估的测验。 (4) 用于短时记忆评估的测验。
| 11 |  | 3.1.2. 测评报告相关内容：
| 12 |  | (1)四项测验，每项测验反映不同的认知维度，记录受试人员完成各项测试的得分，结合个人信息采用中国常模模型进行计算受试人员的缺陷分并给出认知功能损害程度报告（正常、轻度、中度、重度） ；
| 13 |  | (2)受试人员基本信息：门诊号、姓名、年龄、性别、受教育程度等基本信息；
| 14 |  | (3)测验数据一览： 以列表的形式展示受试人员每项测试完成的情况及综合该受试人员年龄、性别、受教育程度及分别完成情况后计算得出的T分、Deficit值及损害程度和维度；
| 15 |  | (4)报告要求体现中国人群百分位正态分布图：展示该受试人员各项测验得分在人群中的百分位情况，便于医患观察；
| 16 |  | (5)既往测评结果呈现 ：可按日期查阅既往的测试报告，便于对被试者的神经认知水平进行前后对比，辅助临床诊疗；
★ | 17 |  | (6)测评报告在提交测试评估内容后实时生成，时间≤2s。提供加盖供应商公章的承诺函。
| 18 |  | 3.1.3. 测试设备要求：
| 19 |  | (1)要求供应商在合同履行期间为采购人提供一台测试仪器放置采购人指定的科室，以便采购人可及时对患者进行相关测试。
| 20 |  | (2)仪器设备条件：平板电脑（安卓系统8以上；运行内存≥4.00Gb；处理器≥八核2.20Ghz以上； 屏幕≥10. 1寸 ，耳机标准（国标通用接口）。
| 21 |  | (3)支持APP和PC端双端登录。App端进行测评操作，PC端进行档案、报告管理。
★ | 22 |  | (4)测评内容要求至少包含上述3.1. 1条款要求的四项测试，完成全部评估的时长要求在20分钟以内， 最长不得超过30分钟。提供加盖供应商公章的承诺函。
| 23 |  | (5)生成报告名称支持用户自定义，支持多方式查看。
| 24 |  | (6)操作权限管理：
| 25 |  | 1)使用角色分为医护人员（管理员）、医护人员、受试人员三种角色；
| 26 |  | 2)医护人员（管理员） 的使用权限包括：PC端临床功能：登录、退出（登录、个人信息、修改密码、退出账户）、查看报告（打印报告、报告详情）、测评数据、打印测评报告、设置（申请医师管理、成员管理、管理员操作日志、信息设置） ；
| 27 |  | 3)医护人员的使用权限包括：
| 28 |  | A.APP端临床功能：登录、受试人员信息、医护人员生成报告、查看报告（测评报告、待生成、打印） 、设置（信息设置、修改密码、用户反馈、演示帮助、退出登录）。
| 29 |  | B. PC端临床功能：登录、退出(登录、个人信息、修改密码、退出账户)、查看报告（打印报告、报告详情）、测评数据、设置（申请医师管理、管理员操作日志、信息设置）。
| 30 |  | 4) 受试人员的使用权限：APP端临床功能的受试人员测评。
| 31 |  | (7)支持测评数据批量导出。
| 32 |  | (8)报告打印同时支持PC端和移动设备端使用。
| 33 |  | (9)支持总体报告及独立报告的功能。
| 34 |  | (10) 具有中国人群常模技术，支持基于性别、年龄和教育程度分层建立的常模。
| 35 |  | (11) 量表信度（内部一致性Cronbach's α ) ：量表信度≥0.75（克隆巴赫系数）。
| 36 |  | (12) 重测信度（组内相关系数ICC） ：组内相关系数(ICC)作为四个测验的重测信度以及综合量表分数。综合量表重测信度≥0.7（组内相关系数）。
| 37 |  | 3.1.4.培训要求：成交供应商须负责为采购人的工作人员提供测试仪器的操作培训，主要内容应包括但不限于：测试仪器的基本结构、性能 ； 日常使用保养与管理； 常见故障的排除；紧急情况的处理等。 由此产生的一切费用包含在投标报价内。
| 38 |  | 3.1.5. 供应商须满足采购人既有认知功能病例档案的结构化数据汇聚需求，支持既往数据的对接和整理，实现病例数据一体化管理， 由此产生的一切费用包含在投标报价内。
★ | 39 |  | 4. 知识产权要求（提供加盖供应商公章的承诺函） ： 4.1. 供应商必须保证采购人在中华人民共和国境内使用的投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，须由成交供应商自行承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 4.2. 供应商如不拥有有效的知识产权使用权的，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。 4.3. 采购人有权在项目实施过程中使用中标方案中成交供应商享有合法权利的著作权、专利权等自主知识产权，对于中标方案中涉及的他人所有的知识产权，成交供应商有义务获得许可，否则采购人有权解除合同并要求退还已支付的费用，采购人因此受到损害的，有权要求成交供应商予以赔偿。
★ | 40 |  | 5. 保密要求：成交供应商应遵守采购人的保密安全管理规定，不得私自在场所内设立具有无线接收功能的设备；不得截取采购人信息数据；如需持有采购人保密信息， 应谨慎、妥善持有，并严格保密，没有采购人事先书面同意，不得向任何第三方披露；如确需使用采购人的信息的，应经采购人事先书面同意，否则采购人有权按照有关规定并有权提请司法机关追究成交供应商及相关责任人的法律责任，并要求作出赔偿。提供加盖供应商公章的承诺函。
说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有） ，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分， 但不作为无效投标（响应）条款。
二、采购项目商务要求
参数 性质 |  | 序号 |  | 具体商务要求
|  | 1 |  | 1. 供应商的同类项目经验要求： 具有自2021年1月1日至今（以合同签署日期为准） 以供应商名义独立承接并完成（不含分包或转包） 的认知功能测试技术服务项目业绩（供应商必须提供加盖供应商公章的完整的合同复印件作为业绩证明，否则， 视为无效业绩）。
|  | 2 |  | 2. 项目实施地点及服务期：
|  | 3 |  | 2.1. 项目实施地点：采购人指定地点。
|  | 4 |  | 2.2. 服务期：三年（合同一年一签）。
|  | 5 |  | 3. 报价要求：
|  | 6 |  | 3.1. 本项目以投标单价进行报价。
|  | 7 |  | 3.2. 供应商的投标报价应包括但不限于：全部前期投入运作；认知功能测试服务费用；正常开展工作所需的所有服务人员薪酬福利（含劳务费、加班费、保险费、差旅费、食宿费、交通费等） ；拟投入本项目所有设备设施费用 ；相关知识产权费用等相关成本费用 ； 以及利润、风险金、保险、税金、售后服务等供应商认为完成本项目及合同实施过程中可预见和不可预见的其他一切含税费用。
|  | 8 |  | 3.4. 合同期内，无论市场物价是否有上升因素波动，成交供应商都不得以任何理由变更中标单价。
|  | 9 |  | 4. 付款方式及结算要求：
|  | 10 |  | 5.1. 本项目每半年办理一次支付手续，按实结算。成交供应商于次月的5日前向采购人提交上月的认知功能测试技术服务使用次数清单，经采购人确认后，采购人在成交供应商向采购人提交等额合法发票之日起30日内向成交供应商支付费用。