# 附件1

# 采购需求

一、维护、维修范围

黄山市第二人民医院所属电梯

| 序号 | 设备名称 | 设备品种 | 设备型号 | 层站 | 额定载重 （kg） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒂森电梯 | 直梯 | TE-GL | 5/5/5 | 1600 | 3 |
| 2 | 蒂森电梯 | 直梯 | TE-GL | 4/4/4 | 1600 | 1 |
| 3 | 蒂森电梯 | 直梯 | TE-Evolution1 | 5/5/5 | 1000 | 1 |

说明：

报价包含但不限于材料费或设备费、人工费、机械费和管理费、安全文明措施费、利润、规费、税金和一切风险等所有费用，不含配件更换费用。

二、维护、维修内容

1、负责电梯的机械部分、电气部分（含钢丝绳、电缆、开关、开关柜、轨道等）以及设备的吊点、支撑点部分钢结构的检查、保养（加油）、清扫、消缺、维修，保证设备始终处于良好状态，随时可用。保持设备的外观整洁，保持设备的结构完整，保持设备的性能和精度。设备出现油漆脱落负责及时修复。

2、确保通过每年上级各主管单位来厂检查验收，确保正常使用的安全可靠性。在收到急修电话后，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场处理关人问题。若被要求在非正常工作时间到达现场，则到场人员将只做排除危害乘客安全的调试和临时维修工作，所有其他的维修保养工作将由维保人员在正常工作时间内实施；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后60分钟内赶到现场实施抢修。

3、电梯日常维护检查，包括年度检查、每月检查和工前检查：检查记录和台账作为结算依据。

（1）每年对在用的电梯至少进行一次全面检查。检查内容应包括：电梯正常工作时的技术性能；传动机构、制动机构、液压机构的完好情况；金属结构的变形、裂纹、腐蚀及焊接、铆接、螺栓的连接情况；钢丝绳的磨损、变形和尾端固定情况等。检查内容、标准与结果参阅《起重机械自检报告书》。

（2）每月至少应对电梯的主要部位和润滑保养情况进行二次检查，应包括下列项目：安全装置、制动器、减速器等有无变形、磨损、裂纹、漏油、接触不良等异常情况；吊钩有无损伤；钢丝绳、滑轮组、索道、吊链等有无损伤；液压保护装置、管道连接是否正常；各限位开关、减速器的润滑情况等。

（3）每次作业前应检查下列项目：各类极限位置限制器、制动器、控制器等装置的安全性能；轨道的安全情况；钢丝绳的安全状况。