| 物品名称 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | 1、名称：手提式干粉灭火器； |
|  | 2、灭火剂：ABCE干粉； |
|  | 3、灭火剂充装量：5kg； |
|  | 4、符合GB4351-2023标准要求； |
|  | 5、服务要求：含设备采购、按采购人要求配置到指定位置。 |

采购需求